同心县2021年枯水期水龙头水质监测结果

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 感官性状和一般化学指标 |
|  |  |  | 色度 （铂钴 色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅 和 味 | 肉眼 可见物 | pH | 溶解性 总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计， mg/L） | 硫 酸 盐 （mg/L） | 氯 化 物 （mg/L） | 耗 氧 量 （CODMn法， 以O2计，mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 铝（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） |
| TXK-01 | 河西镇旱天岭水厂 | 出厂水 | 10 | 1.6 | 0 | 1 | 8.5 | 362 | 197.8 | 107.2 | 36 | 1.1 | 0.16 | -1 | -1 | 0.1 | -1 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXK-02 | 河西镇旱天岭村马明国家 | 末梢水 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 8 | 350 | 195.2 | 111.3 | 34.7 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | -1 | -1 |
| TXK-03 | 河西镇上河湾村马泽栋家 | 末梢水 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.3 | 472 | 236.4 | 153.3 | 65 | 1.1 | -1 | -1 | -1 | 0.06 | -1 | 0.11 | -1 | -1 |
| TXK-04 | 河西镇西部水厂 | 出厂水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 8.1 | 466 | 239.8 | 159.9 | 56.4 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXK-05 | 河西镇刺呀嘴村周占江家 | 末梢水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 8.4 | 478 | 239.4 | 168.7 | 61.2 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXK-06 | 河西镇塘坊村杨占明家 | 末梢水 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 8.4 | 486 | 242 | 164.6 | 62.8 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXK-07 | 丁塘镇新庄小学 | 末梢水 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.4 | 482 | 238.4 | 171.5 | 58.6 | 1.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | -1 | -1 |
| TXK-08 | 丁塘镇杨塘村杨成功家 | 末梢水 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.4 | 494 | 245.4 | 179.1 | 59.9 | 1 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | -1 | -1 |
| TXK-09 | 丁塘镇丁塘村丁永川家 | 末梢水 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.4 | 500 | 238.8 | 198.5 | 60.6 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 | -1 | -1 |
| TXK-10 | 兴隆乡李堡村岳彩霞家 | 末梢水 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 8.4 | 710 | 330.9 | 246.7 | 135.7 | 0.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | -1 | -1 |
| TXK-11 | 兴隆乡兴隆村纪忠海家 | 末梢水 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 8.1 | 468 | 240.2 | 157.1 | 56.3 | 1.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | -1 | -1 |
| TXK-12 | 兴隆乡张套村田彦成家 | 末梢水 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 | 480 | 241.2 | 162.7 | 60.5 | 1.1 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | -1 | -1 |
| TXK-13 | 王团镇麻疙瘩水厂 | 出厂水 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 8.5 | 324 | 127.5 | 105 | 66.6 | 1 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | 0.012 | 0.08 | -1 | -1 |
| TXK-14 | 王团镇圆枣村杨索燕家 | 末梢水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 8.3 | 298 | 126.7 | 109.7 | 40.6 | 1 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | 0.012 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXK-15 | 王团镇马家洼子水厂 | 出厂水 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 8.5 | 380 | 184.2 | 101.9 | 80.5 | 0.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.085 | 0.16 | -1 | -1 |
| TXK-16 | 王团镇马家洼子村马义保家 | 末梢水 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 8.5 | 342 | 184.8 | 92.5 | 49.6 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.071 | 0.12 | -1 | -1 |
| TXK-17 | 张家塬乡张家塬村寇发儒家 | 末梢水 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 8.5 | 330 | 179.8 | 95 | 38.7 | 1.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.16 | -1 | -1 |
| TXK-18 | 张家塬乡北塬村靳连寿家 | 末梢水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 8.2 | 336 | 182.8 | 90.6 | 38.5 | 1.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.013 | 0.36 | -1 | -1 |
| TXK-19 | 预旺镇南塬村顾有权家 | 末梢水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 8.4 | 328 | 184 | 88.1 | 38.4 | 1 | 0.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.19 | -1 | -1 |
| TXK-20 | 预旺镇南关村袁汉雄家 | 末梢水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 8.2 | 342 | 186.8 | 94.4 | 39.5 | 0.9 | 0.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.18 | -1 | -1 |
| TXK-21 | 预旺镇北关村马瑞家 | 末梢水 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 8.4 | 322 | 181.4 | 95.6 | 40.3 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.18 | -1 | -1 |
| TXK-22 | 马高庄乡白阳洼村白少斌家 | 末梢水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 8.3 | 328 | 182.8 | 90 | 38.4 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.19 | -1 | -1 |
| TXK-23 | 马高庄乡卫生院 | 末梢水 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 8.4 | 318 | 181.8 | 91.3 | 43 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | -1 | -1 |
| TXK-24 | 预旺镇土峰村马芳家 | 末梢水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 8.4 | 314 | 182.8 | 89.7 | 39.8 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.19 | -1 | -1 |
| TXK-25 | 马高庄乡邱渠小学 | 末梢水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 8.5 | 324 | 180.4 | 95.6 | 39.4 | 1.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | -1 | -1 |
| TXK-26 | 马高庄乡黄草原村苏志怡家 | 末梢水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 8.5 | 332 | 182.6 | 96.2 | 43.5 | 1.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.18 | -1 | -1 |
| TXK-27 | 马高庄乡大郎顶水厂 | 出厂水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 8.4 | 344 | 179.4 | 98.7 | 39.1 | 1.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.15 | -1 | -1 |
| TXK-28 | 下马关镇西沟村康雪莲家 | 末梢水 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.3 | 362 | 210.6 | 97.2 | 34.2 | 0.9 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.27 | -1 | -1 |
| TXK-29 | 下马关镇东部水厂 | 出厂水 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 8.7 | 372 | 210.8 | 101.6 | 46 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | -1 | -1 |
| TXK-30 | 下马关镇红城水小学 | 末梢水 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 8.4 | 368 | 211.6 | 94.4 | 34.6 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | -1 | -1 |
| TXK-31 | 下马关镇上垣村李荣家 | 末梢水 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 8.4 | 360 | 211.2 | 103.1 | 41.4 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | -1 | -1 |
| TXK-32 | 韦州镇庆华村马小艳家 | 末梢水 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 | 374 | 212.2 | 92.8 | 46.2 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | -1 | -1 |
| TXK-33 | 韦州镇韦一村李生兰家 | 末梢水 | 5 | 2.7 | 0 | 1 | 8.7 | 364 | 214.8 | 92.2 | 37.1 | 1 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | -1 | -1 |
| TXK-34 | 韦州镇河湾村杨成家 | 末梢水 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.7 | 356 | 210.8 | 99.7 | 48.7 | 0.9 | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | -1 | -1 |
| TXK-35 | 韦州镇韦二村苏泽民家 | 末梢水 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 8.4 | 366 | 210.4 | 102.2 | 43.8 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | -1 | -1 |
| TXK-36 | 韦州镇马庄子村杨雪梅家 | 末梢水 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 8.6 | 352 | 211.6 | 95 | 38.8 | 0.9 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | -1 | -1 |
| TXK-37 | 韦州镇石峡村苏彦红家 | 末梢水 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 8.3 | 358 | 212.4 | 92.5 | 39.3 | 0.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.35 | -1 | -1 |
| TXK-38 | 田老庄乡李家山村李文英家 | 末梢水 | 10 | 1.7 | 0 | 1 | 8 | 394 | 221.8 | 112.2 | 44 | 1.3 | 0.16 | -1 | -1 | 0.41 | -1 | 0.38 | -1 | -1 |
| TXK-39 | 田老庄乡五道岭村顾占秀家 | 末梢水 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.8 | 354 | 196.8 | 113.8 | 40.3 | 1.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.014 | 0.15 | -1 | -1 |
| TXK-40 | 五道岭子村窑山扩建水厂 | 出厂水 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.1 | 368 | 196.8 | 118.5 | 38.1 | 1.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.027 | 0.16 | -1 | -1 |
| TXK-41 | 田老庄乡惠安村杨英婷家 | 末梢水 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.1 | 376 | 198.4 | 117.6 | 39.1 | 1.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.026 | 0.16 | -1 | -1 |
| TXK-42 | 石狮镇满春村马丽家 | 末梢水 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 8.2 | 396 | 207 | 120.1 | 40.1 | 1.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.025 | 0.19 | -1 | -1 |
| TXK-43 | 石狮镇庙儿岭村田玉龙家 | 末梢水 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 8.3 | 364 | 198.6 | 107.5 | 42.2 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.016 | 0.13 | -1 | -1 |
| TXK-44 | 同心县疾病预防控制中心 | 末梢水 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 8.1 | 720 | 326.3 | 246.7 | 127.6 | 0.2 | 0.1 | -1 | -1 | 0.77 | -1 | 0.22 | -1 | -1 |
| TXK-45 | 同心县第一水厂 | 出厂水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 7.8 | 724 | 322.9 | 248.3 | 130 | 0.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.21 | -1 | -1 |
| TXK-46 | 同心县豫海镇团结北街春江园餐厅 | 末梢水 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 8.1 | 706 | 317.1 | 247.1 | 125.6 | 0.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 | -1 | -1 |
| TXK-47 | 同心县第二水厂 | 出厂水 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 8.1 | 748 | 322.5 | 246.4 | 126.9 | 0.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | -1 | -1 |
| TXK-48 | 同心县豫海镇新区万家福生活超市 | 末梢水 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | 756 | 319.7 | 249.3 | 127.9 | 0.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 | -1 | -1 |
| TXK-49 | 同心县豫海镇新区霓虹洗车行 | 末梢水 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | 734 | 316.5 | 246.4 | 126.4 | 0.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.22 | -1 | -1 |

同心县2021年枯水期水龙头水质监测结果

| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毒理指标 | 微生物指标 | 消毒剂指标 |
|  |  |  | 硝酸盐氮 （以N计，g/L） | 氟化物（mg/L） | 砷 （mg/L） | 氰化物（mg/L） | 铬 （六价）（mg/L） | 铅 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L） | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 余氯（mg/L） | 二氧化氯(mg/L) |
| TXK-01 | 河西镇旱天岭水厂 | 出厂水 | 0.4 | 0.3 | 0.001 | -1 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | 35 | 0 | 1.18 |  |
| TXK-02 | 河西镇旱天岭村马明国家 | 末梢水 | 0.4 | 0.3 | 0.001 | -1 | 0.008 | -1 | -1 | -1 | 0.0182 | -1 |  | 20 | 0 | 0.74 |  |
| TXK-03 | 河西镇上河湾村马泽栋家 | 末梢水 | 1.06 | 0.31 | 0.0011 | -1 | 0.009 | -1 | -1 | -1 | 0.0175 | -1 |  | 30 | 0 | 0.03 |  |
| TXK-04 | 河西镇西部水厂 | 出厂水 | 1.03 | 0.31 | 0.0014 | -1 | 0.011 | -1 | -1 | -1 | 0.0002 | -1 |  | 12 | 0 | 0.01 |  |
| TXK-05 | 河西镇刺呀嘴村周占江家 | 末梢水 | 0.96 | 0.31 | 0.0014 | -1 | 0.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | 16 | 0 | 0.02 |  |
| TXK-06 | 河西镇塘坊村杨占明家 | 末梢水 | 0.96 | 0.31 | 0.0012 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.003 | -1 |  | 19 | 0 | 0.07 |  |
| TXK-07 | 丁塘镇新庄小学 | 末梢水 | 1.35 | 0.31 | 0.0012 | -1 | 0.01 | -1 | -1 | -1 | 0.0009 | -1 |  | 27 | 0 | 0 |  |
| TXK-08 | 丁塘镇杨塘村杨成功家 | 末梢水 | 1.2 | 0.32 | 0.0012 | -1 | 0.009 | -1 | -1 | -1 | 0.0033 | -1 |  | 120 | 200.5 | 0.03 |  |
| TXK-09 | 丁塘镇丁塘村丁永川家 | 末梢水 | 1.22 | 0.31 | 0.0012 | -1 | 0.009 | -1 | -1 | -1 | 0.0011 | -1 |  | 25 | 0 | 0.03 |  |
| TXK-10 | 兴隆乡李堡村岳彩霞家 | 末梢水 | 6.87 | 0.6 | 0.0018 | -1 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | 0.0019 | -1 |  | 11 | 0 | 0.09 |  |
| TXK-11 | 兴隆乡兴隆村纪忠海家 | 末梢水 | 1.25 | 0.32 | 0.0013 | -1 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | 18 | 0 | 0.01 |  |
| TXK-12 | 兴隆乡张套村田彦成家 | 末梢水 | 1.19 | 0.32 | 0.0012 | -1 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | 0.0027 | -1 |  | 30 | 0 | 0 |  |
| TXK-13 | 王团镇麻疙瘩水厂 | 出厂水 | 0.29 | 0.28 | 0.0027 | -1 | 0.009 | -1 | -1 | -1 | 0.0027 | -1 |  | 13 | 0 | 1.61 |  |
| TXK-14 | 王团镇圆枣村杨索燕家 | 末梢水 | 0.23 | 0.28 | 0.0029 | -1 | 0.01 | -1 | -1 | -1 | 0.0228 | -1 |  | 6 | 0 | 0.01 |  |
| TXK-15 | 王团镇马家洼子水厂 | 出厂水 | 1.33 | 0.29 | -1 | -1 | 0.011 | -1 | -1 | -1 | 0.0009 | -1 |  | 28 | 0 | 4.63 |  |
| TXK-16 | 王团镇马家洼子村马义保家 | 末梢水 | 0.41 | 0.28 | -1 | -1 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | 0.0303 | -1 |  | 23 | 0 | 0.05 |  |
| TXK-17 | 张家塬乡张家塬村寇发儒家 | 末梢水 | 1.4 | 0.29 | 0.0012 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0082 | -1 |  | 7 | 0 | 0.08 |  |
| TXK-18 | 张家塬乡北塬村靳连寿家 | 末梢水 | 1.01 | 0.25 | 0.0012 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | 0.0179 | -1 |  | 34 | 0 | 0.02 |  |
| TXK-19 | 预旺镇南塬村顾有权家 | 末梢水 | 1.05 | 0.25 | 0.0014 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0197 | -1 |  | 14 | 0 | 0.02 |  |
| TXK-20 | 预旺镇南关村袁汉雄家 | 末梢水 | 0.99 | 0.25 | 0.0014 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0179 | -1 |  | 53 | 0 | 0.71 |  |
| TXK-21 | 预旺镇北关村马瑞家 | 末梢水 | 0.94 | 0.25 | 0.0014 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0193 | -1 |  | 17 | 0 | 0.32 |  |
| TXK-22 | 马高庄乡白阳洼村白少斌家 | 末梢水 | 1.18 | 0.25 | 0.0012 | -1 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | 0.0253 | -1 |  | 41 | 0 | 0.02 |  |
| TXK-23 | 马高庄乡卫生院 | 末梢水 | 1.08 | 0.25 | 0.0014 | -1 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | 0.0238 | -1 |  | 9 | 0 | 0.24 |  |
| TXK-24 | 预旺镇土峰村马芳家 | 末梢水 | 0.73 | 0.25 | 0.0013 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0171 | -1 |  | 30 | 0 | 0.19 |  |
| TXK-25 | 马高庄乡邱渠小学 | 末梢水 | 1.04 | 0.25 | 0.0015 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | 0.014 | -1 |  | 10 | 0 | 1.21 |  |
| TXK-26 | 马高庄乡黄草原村苏志怡家 | 末梢水 | 0.95 | 0.25 | 0.0014 | -1 | 0.006 | -1 | -1 | -1 | 0.0175 | -1 |  | 17 | 0 | 0.82 |  |
| TXK-27 | 马高庄乡大郎顶水厂 | 出厂水 | 0.82 | 0.25 | 0.0013 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | 0.0243 | -1 |  | 23 | 0 | 1.40 |  |
| TXK-28 | 下马关镇西沟村康雪莲家 | 末梢水 | 1.63 | 0.25 | 0.0014 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | 0.0254 | -1 |  | 16 | 0 | 0.02 |  |
| TXK-29 | 下马关镇东部水厂 | 出厂水 | 1.27 | 0.25 | 0.0013 | -1 | 0.006 | -1 | -1 | -1 | 0.0063 | -1 |  | 5 | 0 | 2.19 |  |
| TXK-30 | 下马关镇红城水小学 | 末梢水 | 1.42 | 0.25 | 0.0013 | -1 | 0.006 | -1 | -1 | -1 | 0.0321 | -1 |  | 26 | 0 | 0.08 |  |
| TXK-31 | 下马关镇上垣村李荣家 | 末梢水 | 1.27 | 0.25 | 0.0016 | -1 | 0.006 | -1 | -1 | -1 | 0.0082 | -1 |  | 14 | 0 | 0.08 |  |
| TXK-32 | 韦州镇庆华村马小艳家 | 末梢水 | 1.22 | 0.25 | 0.0013 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | 0.0125 | -1 |  | 27 | 0 | 0.03 |  |
| TXK-33 | 韦州镇韦一村李生兰家 | 末梢水 | 1.18 | 0.25 | 0.0014 | -1 | 0.006 | -1 | -1 | -1 | 0.0128 | -1 |  | 45 | 0 | 0.11 |  |
| TXK-34 | 韦州镇河湾村杨成家 | 末梢水 | 1.08 | 0.25 | 0.0012 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | 0.0128 | -1 |  | 26 | 0 | 0.86 |  |
| TXK-35 | 韦州镇韦二村苏泽民家 | 末梢水 | 1.3 | 0.25 | 0.0014 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | 0.0256 | -1 |  | 49 | 0 | 0.02 |  |
| TXK-36 | 韦州镇马庄子村杨雪梅家 | 末梢水 | 1.18 | 0.25 | 0.0014 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | 0.021 | -1 |  | 12 | 0 | 0.02 |  |
| TXK-37 | 韦州镇石峡村苏彦红家 | 末梢水 | 1.09 | 0.25 | 0.0014 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0142 | -1 |  | 15 | 0 | 0 |  |
| TXK-38 | 田老庄乡李家山村李文英家 | 末梢水 | 1.5 | 0.28 | -1 | -1 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | 0.0085 | -1 |  | 36 | 0 | 0.07 |  |
| TXK-39 | 田老庄乡五道岭村顾占秀家 | 末梢水 | 0.46 | 0.32 | -1 | -1 | 0.006 | -1 | -1 | -1 | 0.007 | -1 |  | 6 | 0 | 0.10 |  |
| TXK-40 | 五道岭子村窑山扩建水厂 | 出厂水 | 0.52 | 0.33 | -1 | -1 | 0.006 | -1 | -1 | -1 | 0.0039 | -1 |  | 24 | 0 | 0.02 |  |
| TXK-41 | 田老庄乡惠安村杨英婷家 | 末梢水 | 0.52 | 0.33 | -1 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | 0.0065 | -1 |  | 27 | 0 | 0.01 |  |
| TXK-42 | 石狮镇满春村马丽家 | 末梢水 | 0.48 | 0.33 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | 0.0107 | -1 |  | 31 | 0 | 0.01 |  |
| TXK-43 | 石狮镇庙儿岭村田玉龙家 | 末梢水 | 1 | 0.31 | 0.0014 | -1 | 0.006 | -1 | -1 | -1 | 0.006 | -1 |  | 22 | 0 | 0.05 |  |
| TXK-44 | 同心县疾病预防控制中心 | 末梢水 | 5.42 | 0.56 | 0.0016 | -1 | 0.006 | -1 | 0.0012 | -1 | -1 | -1 | 0.0606 | 15 | 0 |  | 0.41 |
| TXK-45 | 同心县第一水厂 | 出厂水 | 5.85 | 0.58 | 0.0017 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0532 | 30 | 0 |  | 0.10 |
| TXK-46 | 同心县豫海镇团结北街春江园餐厅 | 末梢水 | 5.42 | 0.56 | 0.0019 | -1 | 0.009 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0361 | 13 | 0 |  | 0.08 |
| TXK-47 | 同心县第二水厂 | 出厂水 | 5.34 | 0.57 | 0.0019 | -1 | 0.008 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0622 | 8 | 0 |  | 0.16 |
| TXK-48 | 同心县豫海镇新区万家福生活超市 | 末梢水 | 5.49 | 0.57 | 0.0018 | -1 | 0.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0682 | 64 | 0 |  | 0.06 |
| TXK-49 | 同心县豫海镇新区霓虹洗车行 | 末梢水 | 5.27 | 0.56 | 0.0019 | -1 | 0.009 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.056 | 43 | 0 |  | 0.06 |