**同心县2022年丰水期水龙头水质监测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 采样地址 | 样品  名称 | 检测项目及结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 感官性状和一般化学指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色度  （铂钴  色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅  和  味 | 肉眼  可见物 | pH | 溶解性  总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，  mg/L） | 硫  酸  盐  （mg/L） | 氯  化  物  （mg/L） | 耗  氧  量  （CODMn法，  以O2计，mg/L） | 铁  （mg/L） | 锰  （mg/L） | 铜  （mg/L） | 锌  （mg/L） | 铝  （mg/L） | 氨氮  （mg/L） | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） |
| TXF-01 | 同心县王团扩建水厂 | 出厂水 | -1 | 4.6 | 0 | 1 | 8.4 | 536 | 250.2 | 169.3 | 79.6 | 1.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.152 | 0.2 | -1 | -1 |
| TXF-02 | 同心县王团镇马团庄村 | 末梢水 | -1 | 2.2 | 0 | 0 | 8.1 | 524 | 250 | 164.2 | 78.2 | 1.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.102 | 0.17 | -1 | -1 |
| TXF-03 | 同心县王团镇马家洼子水厂 | 出厂水 | -1 | 0.54 | 0 | 0 | 9.3 | 320 | 148.1 | 75.1 | 62.3 | 2.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.157 | 0.14 | -1 | -1 |
| TXF-04 | 同心县王团镇大沟沿村 | 末梢水 | -1 | 0.35 | 0 | 0 | 9.3 | 296 | 150.1 | 61.8 | 66.1 | 2.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.184 | 0.13 | -1 | -1 |
| TXF-05 | 同心县王团镇麻疙瘩水厂 | 出厂水 | -1 | 0.41 | 0 | 0 | 9 | 458 | 144.9 | 186.7 | 100 | 1.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.101 | 0.1 | -1 | -1 |
| TXF-06 | 同心县王团镇圆枣村 | 末梢水 | -1 | 0.76 | 0 | 0 | 8.9 | 466 | 278.3 | 76.8 | 96.5 | 1.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.045 | 0.12 | -1 | -1 |
| TXF-07 | 同心县河西镇西部水厂 | 出厂水 | -1 | 0.33 | 0 | 0 | 8.9 | 592 | 335.5 | 146.4 | 94.9 | 1.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.048 | 0.14 | -1 | -1 |
| TXF-08 | 同心县河西镇朝阳村 | 末梢水 | -1 | 0.37 | 0 | 0 | 8.7 | 602 | 331.5 | 153.6 | 100.8 | 1.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.025 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXF-09 | 同心县河西镇刺牙嘴村 | 末梢水 | -1 | 0.32 | 0 | 0 | 8.9 | 618 | 338.3 | 164.8 | 106.4 | 1.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.031 | 0.11 | -1 | -1 |
| TXF-10 | 同心县河西镇旱天岭水厂 | 出厂水 | -1 | 0.33 | 0 | 0 | 8.9 | 648 | 348.1 | 168.2 | 107 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.015 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXF-11 | 同心县河西镇菊花台村 | 末梢水 | -1 | 0.47 | 0 | 0 | 8.9 | 622 | 346.3 | 149.1 | 111.1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | -1 | -1 |
| TXF-12 | 同心县丁塘镇新庄完全小学 | 末梢水 | -1 | 0.28 | 0 | 0 | 8.9 | 632 | 362.1 | 156.6 | 107.1 | 1.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.014 | 0.15 | -1 | -1 |
| TXF-13 | 同心县丁塘镇杨塘村 | 末梢水 | -1 | 0.23 | 0 | 0 | 8.9 | 640 | 360.1 | 154.3 | 106 | 1.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.014 | 0.11 | -1 | -1 |
| TXF-14 | 同心县丁塘镇丁塘村 | 末梢水 | -1 | 0.25 | 0 | 0 | 8.9 | 630 | 364.1 | 145.7 | 107.7 | 1.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.016 | 0.12 | -1 | -1 |
| TXF-15 | 同心县河西镇上河湾村 | 末梢水 | -1 | 0.27 | 0 | 0 | 8.8 | 638 | 354.1 | 151.2 | 109.9 | 1.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.018 | 0.16 | -1 | -1 |
| TXF-16 | 同心县张家塬乡张家源村 | 末梢水 | -1 | 0.48 | 0 | 0 | 7.6 | 480 | 245.8 | 129 | 75.6 | 1.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.019 | 0.15 | -1 | -1 |
| TXF-17 | 同心县张家塬乡折腰沟村 | 末梢水 | -1 | 0.7 | 0 | 0 | 7.95 | 452 | 238 | 102.4 | 76.7 | 1.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXF-18 | 同心县预旺镇南关村 | 末梢水 | -1 | 0.7 | 0 | 0 | 8.2 | 430 | 229.6 | 115.4 | 69.9 | 1.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.011 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXF-19 | 同心县预旺镇北关村 | 末梢水 | -1 | 0.38 | 0 | 0 | 8.3 | 478 | 248.8 | 129.7 | 84.9 | 1.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.14 | -1 | -1 |
| TXF-20 | 同心县马高庄乡沟滩村 | 末梢水 | -1 | 0.57 | 0 | 0 | 8.3 | 464 | 240.2 | 129.7 | 75.9 | 1.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.017 | 0.12 | -1 | -1 |
| TXF-21 | 同心县预旺镇井湾子村 | 末梢水 | -1 | 0.23 | 0 | 0 | 8.5 | 488 | 251.6 | 147.8 | 75.4 | 1.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.008 | 0.1 | -1 | -1 |
| TXF-22 | 同心县预旺镇土峰村 | 末梢水 | -1 | 0.46 | 0 | 0 | 8.5 | 498 | 250 | 145.7 | 75.4 | 1.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXF-23 | 同心县马高庄乡赵家树村 | 末梢水 | -1 | 0.42 | 0 | 0 | 8.6 | 484 | 253.8 | 140.9 | 75 | 1.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.11 | -1 | -1 |
| TXF-24 | 同心县马高庄乡邱渠小学 | 末梢水 | -1 | 0.24 | 0 | 0 | 8.5 | 496 | 254.2 | 143.3 | 76.4 | 1.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | -1 | -1 |
| TXF-25 | 同心县马高庄乡乔家湾村 | 末梢水 | -1 | 0.4 | 0 | 0 | 8.6 | 474 | 241.6 | 127.3 | 74.6 | 1.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.016 | 0.14 | -1 | -1 |
| TXF-26 | 同心县马高庄乡大郎顶水厂 | 出厂水 | -1 | 0.38 | 0 | 0 | 8.7 | 480 | 248.6 | 139.6 | 74.6 | 1.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.02 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXF-27 | 同心县下马关镇西沟村 | 末梢水 | -1 | 0.73 | 0 | 0 | 8.7 | 532 | 276 | 169.3 | 70.5 | 1.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.062 | 0.08 | -1 | -1 |
| TXF-28 | 同心县下马关镇东部水厂 | 出厂水 | -1 | 1.63 | 0 | 0 | 8.7 | 526 | 274.2 | 171.6 | 69.1 | 1.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.094 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXF-29 | 同心县下马关镇红城水学校 | 末梢水 | -1 | 0.76 | 0 | 0 | 8.7 | 552 | 280.7 | 170 | 73.1 | 1.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.104 | 0.11 | -1 | -1 |
| TXF-30 | 同心县韦州镇韦一村 | 末梢水 | -1 | 1.97 | 0 | 0 | 8.7 | 536 | 274.4 | 170.3 | 69.9 | 1.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.104 | 0.12 | -1 | -1 |
| TXF-31 | 同心县韦州镇韦二村 | 末梢水 | -1 | 0.89 | 0 | 0 | 8.8 | 524 | 277.4 | 167.6 | 69.1 | 1.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.102 | 0.13 | -1 | -1 |
| TXF-32 | 同心县韦州镇闫圈村 | 末梢水 | -1 | 0.61 | 0 | 0 | 8.8 | 542 | 273.8 | 171.3 | 75.9 | 1.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.079 | 0.17 | -1 | -1 |
| TXF-33 | 同心县韦州镇河湾村 | 末梢水 | -1 | 0.65 | 0 | 0 | 8.7 | 538 | 277.8 | 170.3 | 77.2 | 1.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.071 | 0.16 | -1 | -1 |
| TXF-34 | 同心县下马关镇南关村 | 末梢水 | -1 | 0.51 | 0 | 0 | 8.9 | 542 | 275.8 | 169.3 | 72.1 | 1.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.072 | 0.15 | -1 | -1 |
| TXF-35 | 同心县田老庄乡李家山村 | 末梢水 | -1 | 0.28 | 0 | 0 | 8.7 | 426 | 228.2 | 106.1 | 66 | 1.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | -1 | -1 |
| TXF-36 | 同心县田老庄乡五道岭子村 | 末梢水 | -1 | 0.57 | 0 | 0 | 8.8 | 432 | 226 | 104.4 | 66.6 | 1.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.11 | -1 | -1 |
| TXF-37 | 同心县石狮镇窑山水厂 | 出厂水 | -1 | 0.72 | 0 | 0 | 8.6 | 418 | 224.4 | 113 | 68.2 | 1.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.086 | 0.08 | -1 | -1 |
| TXF-38 | 同心县石狮镇惠安村 | 末梢水 | -1 | 0.46 | 0 | 0 | 8.6 | 424 | 225.6 | 109.2 | 69.3 | 1.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.062 | 0.1 | -1 | -1 |
| TXF-39 | 同心县石狮镇满春村 | 末梢水 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 416 | 226.8 | 108.5 | 75.7 | 1.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.079 | 0.12 | -1 | -1 |
| TXF-40 | 同心县石狮镇黑家套子村 | 末梢水 | -1 | 1.22 | 0 | 0 | 8.7 | 336 | 187.8 | 75.4 | 51.9 | 1.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.008 | 0.15 | -1 | -1 |
| TXF-41 | 同心县豫海镇第一水厂 | 出厂水 | -1 | 0.43 | 0 | 0 | 8.6 | 608 | 352.3 | 148.1 | 91.1 | 1.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | -1 | -1 |
| TXF-42 | 同心县豫海镇金氏烩肉 | 末梢水 | -1 | 0.22 | 0 | 0 | 8.7 | 620 | 361.5 | 145.4 | 96.1 | 1.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1 | -1 | -1 |
| TXF-43 | 同心县兴隆乡黄谷村 | 末梢水 | -1 | 0.36 | 0 | 0 | 8.7 | 632 | 359.5 | 146.1 | 109.8 | 1.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.08 | -1 | -1 |
| TXF-44 | 同心县兴隆乡李堡村 | 末梢水 | -1 | 0.45 | 0 | 0 | 8.7 | 622 | 360.3 | 147.8 | 109.6 | 1.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | -1 | -1 |
| TXF-45 | 同心县兴隆乡王团村 | 末梢水 | -1 | 0.25 | 0 | 0 | 8.7 | 638 | 359.7 | 148.8 | 115.3 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.12 | -1 | -1 |
| TXF-46 | 同心县豫海镇第二水厂 | 出厂水 | -1 | 0.57 | 0 | 0 | 8.6 | 616 | 359.3 | 142.7 | 107.1 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.09 | -1 | -1 |
| TXF-47 | 同心县豫海镇四季旺超市 | 末梢水 | -1 | 0.34 | 0 | 0 | 8.6 | 628 | 358.3 | 143.7 | 108.1 | 1.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.07 | -1 | -1 |
| TXF-48 | 同心县豫海镇泽芸律师 | 末梢水 | -1 | 0.25 | 0 | 0 | 8.6 | 640 | 360.1 | 144.7 | 107.8 | 0.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.08 | -1 | -1 |
| TXF-49 | 同心县疾病预防控制中心 | 末梢水 | -1 | 0.41 | 0 | 0 | 8.6 | 648 | 355.3 | 147.8 | 115.1 | 0.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.11 | -1 | -1 |

**同心县2022年丰水期水龙头水质监测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检测项目及结果 | | | | | | | | | | | | | | |
| 毒理指标 | | | | | | | | | | | 微生物指标 | | | 消毒剂指标 |
| 硝酸盐氮  （以N计，g/L） | 氟化物（mg/L） | 砷  （mg/L） | 氰化物（mg/L） | 铬  （六价）（mg/L） | 铅  （mg/L） | 镉  （mg/L） | 硒  （mg/L） | 汞  （mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 菌落总数  （CFU/mL） | 总大肠菌群  （MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠  埃希氏菌（MPN/100mL） | 余氯（mg/L） |
| TXF-01 | 同心县王团扩建水厂 | 出厂水 | 0.21 | 0.43 | 0.0013 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0261 | -1 | 11 | 200.5 | 0 | 0.66 |
| TXF-02 | 同心县王团镇马团庄村 | 末梢水 | 0.29 | 0.28 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0214 | -1 | 44 | 0 |  | -1 |
| TXF-03 | 同心县王团镇马家洼子水厂 | 出厂水 | 0.21 | 0.28 | 0.0013 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0776 | -1 | 25 | 0 |  | -1 |
| TXF-04 | 同心县王团镇大沟沿村 | 末梢水 | 0.31 | 0.27 | 0.0013 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.1126 | -1 | 14 | 0 |  | -1 |
| TXF-05 | 同心县王团镇麻疙瘩水厂 | 出厂水 | 0.3 | 0.43 | 0.0012 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0198 | -1 | 15 | 0 |  | 0.16 |
| TXF-06 | 同心县王团镇圆枣村 | 末梢水 | 0.37 | 0.46 | 0.0012 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0431 | -1 | 9 | 0 |  | 0.52 |
| TXF-07 | 同心县河西镇西部水厂 | 出厂水 | 0.49 | 0.25 | 0.0012 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0069 | -1 | 18 | 0 |  | 0.36 |
| TXF-08 | 同心县河西镇朝阳村 | 末梢水 | 0.51 | 0.25 | 0.0013 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0041 | -1 | 27 | 0 |  | -1 |
| TXF-09 | 同心县河西镇刺牙嘴村 | 末梢水 | 0.48 | 0.25 | 0.0012 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | 6 | 0 |  | -1 |
| TXF-10 | 同心县河西镇旱天岭水厂 | 出厂水 | 0.38 | 0.25 | 0.0012 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0088 | -1 | 8 | 0 |  | -1 |
| TXF-11 | 同心县河西镇菊花台村 | 末梢水 | 0.42 | 0.25 | 0.0011 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0173 | -1 | 23 | 0 |  | -1 |
| TXF-12 | 同心县丁塘镇新庄完全小学 | 末梢水 | 0.53 | 0.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0043 | -1 | 58 | 0 |  | -1 |
| TXF-13 | 同心县丁塘镇杨塘村 | 末梢水 | 0.55 | 0.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0038 | -1 | 43 | 25.4 | 0 | -1 |
| TXF-14 | 同心县丁塘镇丁塘村 | 末梢水 | 0.49 | 0.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0075 | -1 | 3 | 0 |  | -1 |
| TXF-15 | 同心县河西镇上河湾村 | 末梢水 | 0.44 | 0.24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0071 | -1 | 26 | 0 |  | -1 |
| TXF-16 | 同心县张家塬乡张家源村 | 末梢水 | 0.32 | 0.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0339 | -1 | 14 | 0 |  | -1 |
| TXF-17 | 同心县张家塬乡折腰沟村 | 末梢水 | 0.33 | 0.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0357 | -1 | 27 | 17.8 | 0 | -1 |
| TXF-18 | 同心县预旺镇南关村 | 末梢水 | 0.42 | 0.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0388 | -1 | 17 | 200.5 | 0 | 0.06 |
| TXF-19 | 同心县预旺镇北关村 | 末梢水 | 0.3 | 0.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0506 | -1 | 10 | 0 |  | -1 |
| TXF-20 | 同心县马高庄乡沟滩村 | 末梢水 | 0.37 | 0.35 | -1 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0461 | 0.003 | 31 | 144.5 | 4.2 | -1 |
| TXF-21 | 同心县预旺镇井湾子村 | 末梢水 | 0.39 | 0.34 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0334 | -1 | 19 | 0 |  | -1 |
| TXF-22 | 同心县预旺镇土峰村 | 末梢水 | 0.26 | 0.35 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.039 | -1 | 10 | 0 |  | 0.05 |
| TXF-23 | 同心县马高庄乡赵家树村 | 末梢水 | 0.3 | 0.34 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0385 | -1 | 7 | 0 |  | 0.05 |
| TXF-24 | 同心县马高庄乡邱渠小学 | 末梢水 | 0.23 | 0.35 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.05 | -1 | 16 | 0 |  | 0.85 |
| TXF-25 | 同心县马高庄乡乔家湾村 | 末梢水 | 0.43 | 0.34 | -1 | -1 | 0.006 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0281 | -1 | 4 | 0 |  | -1 |
| TXF-26 | 同心县马高庄乡大郎顶水厂 | 出厂水 | 0.37 | 0.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0494 | -1 | 10 | 0 |  | 1.21 |
| TXF-27 | 同心县下马关镇西沟村 | 末梢水 | 0.98 | 0.41 | -1 | -1 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0077 | -1 | 41 | 200.5 | 2 | -1 |
| TXF-28 | 同心县下马关镇东部水厂 | 出厂水 | 1.03 | 0.42 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19 | 200.5 | 2 | -1 |
| TXF-29 | 同心县下马关镇红城水学校 | 末梢水 | 1.09 | 0.41 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0168 | -1 | 11 | 0 |  | -1 |
| TXF-30 | 同心县韦州镇韦一村 | 末梢水 | 0.94 | 0.42 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0015 | -1 | 30 | 200.5 | 4.2 | -1 |
| TXF-31 | 同心县韦州镇韦二村 | 末梢水 | 1.14 | 0.41 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0067 | -1 | 16 | 200.5 | 2 | -1 |
| TXF-32 | 同心县韦州镇闫圈村 | 末梢水 | 1.09 | 0.41 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0114 | -1 | 20 | 200.5 | 7.5 | -1 |
| TXF-33 | 同心县韦州镇河湾村 | 末梢水 | 1.17 | 0.42 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0205 | -1 | 8 | 0 |  | 0.05 |
| TXF-34 | 同心县下马关镇南关村 | 末梢水 | 1.1 | 0.42 | -1 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0107 | -1 | 10 | 0 |  | -1 |
| TXF-35 | 同心县田老庄乡李家山村 | 末梢水 | 0.42 | 0.31 | -1 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0216 | -1 | 5 | 0 |  | -1 |
| TXF-36 | 同心县田老庄乡五道岭子村 | 末梢水 | 0.36 | 0.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0191 | -1 | 39 | 200.5 | 0 | -1 |
| TXF-37 | 同心县石狮镇窑山水厂 | 出厂水 | 0.42 | 0.31 | -1 | -1 | 0.008 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0414 | -1 | 3 | 0 |  | 0.97 |
| TXF-38 | 同心县石狮镇惠安村 | 末梢水 | 0.3 | 0.3 | -1 | -1 | 0.008 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0217 | -1 | 7 | 0 |  | -1 |
| TXF-39 | 同心县石狮镇满春村 | 末梢水 | 0.38 | 0.31 | -1 | -1 | 0.008 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0307 | -1 | 9 | 0 |  | 0.3 |
| TXF-40 | 同心县石狮镇黑家套子村 | 末梢水 | 0.39 | 0.28 | -1 | -1 | 0.009 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0124 | -1 | 21 | 165.2 | 1 | 0.24 |
| TXF-41 | 同心县豫海镇第一水厂 | 出厂水 | 0.43 | 0.23 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0085 | -1 | 5 | 0 |  | 0.36 |
| TXF-42 | 同心县豫海镇金氏烩肉 | 末梢水 | 0.42 | 0.22 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.003 | -1 | 8 | 0 |  | -1 |
| TXF-43 | 同心县兴隆乡黄谷村 | 末梢水 | 0.44 | 0.23 | -1 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0066 | -1 | 7 | 0 |  | -1 |
| TXF-44 | 同心县兴隆乡李堡村 | 末梢水 | 0.35 | 0.23 | -1 | -1 | 0.005 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0107 | -1 | 9 | 0 |  | -1 |
| TXF-45 | 同心县兴隆乡王团村 | 末梢水 | 0.37 | 0.23 | -1 | -1 | 0.004 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0086 | -1 | 12 | 0 |  | -1 |
| TXF-46 | 同心县豫海镇第二水厂 | 出厂水 | 0.33 | 0.23 | -1 | -1 | 0.01 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0082 | -1 | 6 | 0 |  | 0.3 |
| TXF-47 | 同心县豫海镇四季旺超市 | 末梢水 | 0.42 | 0.23 | -1 | -1 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0079 | -1 | 3 | 0 |  | 0.15 |
| TXF-48 | 同心县豫海镇泽芸律师 | 末梢水 | 0.48 | 0.23 | -1 | -1 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0082 | -1 | 3 | 0 |  | -1 |
| TXF-49 | 同心县疾病预防控制中心 | 末梢水 | 0.46 | 0.23 | -1 | -1 | 0.007 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0025 | -1 | 2 | 0 |  | -1 |